## List1
PONUDBENI PREDRAČUN ŠT. ____________________________ z dne _______________________ za javno naročilo št. SNAGA-19/18 - Vzdrževanje in servisiranje ter dobava nadomestnih delov merilne opreme Hach
Ponudnik: ___________________________________________________________________________________ (Naziv ponudnika)
1. STORITVE
|  | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Ponudbena cena EUR brez DDV
a) | Servisiranje analizatorja AMTAX:
| na 6 mesecev | kos | 2 |  | 0
| na 12 mesecev (vključno s 6 mesečnim servisom) | kos | 1 |  | 0
| na 24 mesecev (vključno s 6 in 12 mesečnim servisom) | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ (a) | 0
b) | Servisiranje sonde NITRATAX:
| na 6 mesecev | kos | 2 |  | 0
| na 12 mesecev (vključno s 6 mesečnim servisom) | kos | 2 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ (b) | 0
c) | Servisiranje sonde KPK UVAS Plus sc:
| na 6 mesecev | kos | 4 |  | 0
| na 12 mesecev (vključno s 6 mesečnim servisom) | kos | 4 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ (c) | 0
d) | Servisiranje kisikove sonde LDO:
| na 6 mesecev | kos | 2 |  | 0
| na 12 mesecev (vključno s 6-mesečnim servisom) | kos | 2 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ (d) | 0
e) | Servisiranje in vzdrževanje pH sonde:
| na 12 mesecev | kos | 10 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ (e) | 0
f) | Servisiranje in vzdrževanje sonde za prevodnost:
| na 12 mesecev | kos | 4 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ (f) | 0
g) | Kalibracija in servisiranje spektrofotometra Hach DR 2800:
| na 12 mesecev | kos | 1 |  | 0
| na 24 mesecev (vključno z 12-mesečnim servisom) | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ (g) | 0
h) | Kalibracija in servisiranje spektrofotometra Hach DR 3800:
| na 12 mesecev | kos | 1 |  | 0
| na 24 mesecev (vključno z 12 mesečnim servisom) | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ (h) | 0
i) | Kalibracija in servisiranje termoreaktorja HT 200S:
| na 24 mesecev | kos | 2 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ (i) | 0
j) | Servisiranje in vzdrževanje merilnika motnosti Solitax:
| na 6 mesecev | kos | 2 |  | 0
| na 12 mesecev (vključno s 6 mesečnim servisom) | kos | 1 |  | 0
| na 24 mesecev (vključno s 6 in 12 mesečnim servisom) | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ (j) | 0
|  | Skupna ponudbena cena EUR brez DDV (a – j) |  |  | 0
2. BLAGO: Dobava nadomestnih delov in kivetnih testov:
|  | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Ponudbena cena EUR brez DDV
1 | Set filtrov za Amtax sc; LZY154 | kos | 4 |  | 0
2 | Glava batne črpalke s cilindrom; LZY181 | kos | 2 |  | 0
3 | Ventil reagenčne črpalke za Amtax sc; LZY832 | kos | 1 |  | 0
4 | Set tesnil za UVASplus/NITRATAXplus; LZX426 | kos | 8 |  | 0
5 | Vrečka z izsuševalcem; LZX302 | kos | 20 |  | 0
6 | Set brisalcev (2mm) za UVAS/NITRATAX; LZX012 | kos | 8 |  | 0
7 | Rezervna kapica za procesno LDO sondo; 5791100 | kos | 2 |  | 0
8 | pH sonda; DPD1P1.99 | kos | 5 |  | 0
9 | pH sonda; DPD2P1.99 | kos | 2 |  | 0
10 | pH sonda; LXV426.99.10001 | kos | 3 |  | 0
11 | Steklena elektroda za pH sondo LXV426.99.10001; LZX889 | kos | 5 |  | 0
12 | pH sonda: model 8350,5 | kos | 2 |  | 0
13 | Analogno/digitalni pretvornik AD1200 sc Gateway; LZY328 | kos | 2 |  | 0
14 | Rezerva kapica za pHD sondo; SB-R1SV | kos | 10 |  | 0
15 | Reagent AMTAX sc (2,5L); BCF1009 | kos | 7 |  | 0
16 | CAL1; Standard 1 mg/L; BCF1010 | kos | 10 |  | 0
17 | CAL2; Standard 10 mg/L; BCF1011 | kos | 10 |  | 0
18 | CAL1; Standard 50 mg/L; BCF1012 | kos | 2 |  | 0
19 | CAL2; Standard 500 mg/L; BCF1013 | kos | 2 |  | 0
20 | Čistilna raztopina za AMTAX sc (250 mL); LCW867 | kos | 10 |  | 0
21 | Set membran in elektrolit za AMTAX sc; LCW868 | kos | 8 |  | 0
22 | Set za membransko filtracijo 50 filtrov 0,45µm; LCW 916 |  | 5 |  | 0
23 | Elektroda za AMTAX sc; LZY070 | kos | 2 |  | 0
24 | Standardna raztopina 50mg/L; LCW825 | kos | 4 |  | 0
25 | pH pufer v vrečkah; 2769920 | kos | 4 |  | 0
26 | Kalibracijska raztopina, 1413µS/cm, 500 mL; C20C270 | kos | 4 |  | 0
27 | Rezervna žarnica, 6V 10W za DR2800/DR3800 | kos | 2 |  | 0
28 | Set tesnil za sondo SOLITAX; LZX421 | kos | 2 |  | 0
29 | Set brisalcev za SOLITAX; LZX050 | kos | 2 |  | 0
30 | Os brisalca za SOLITAX | kos | 1 |  | 0
31 | Standardna raztopina za motnost 500 ml 4000 NTU; 246149 | kos | 2 |  | 0
32 | LCK302 Kivetni testi za NH4-N (47-130 mg/L) | kos | 20 |  | 0
33 | LCK303 Kivetni testi za NH4-N (2,0-47 mg/L) | kos | 100 |  | 0
34 | LCK307 Kivetni testi za določanje bora (0,05-2,5 mg/L) | kos | 80 |  | 0
35 | LCK314 Kivetni testi za KPK (15-150 mg/L) | kos | 20 |  | 0
36 | LCK614 Kivetni testi za KPK (50-300 mg/L) | kos | 80 |  | 0
37 | LCK514 Kivetni testi za KPK (100-2000 mg/L) | kos | 90 |  | 0
38 | LCK238 Kivetni testi za total. N ( 5-40 mg/L) | kos | 15 |  | 0
39 | LCK1014 Kivetni testi za KPK z visoko vsebnostjo kloridov | kos | 20 |  | 0
40 | LCK238 Kivetni testi za total. N ( 5-40 mg/L) | kos | 10 |  | 0
41 | LCK338 Kivetni testi za total. N ( 20-100 mg/L) | kos | 10 |  | 0
42 | LCK340 Kivetni testi za nitrat (5-35 mg/L) | kos | 30 |  | 0
43 | LCK341 Kivetni testi za nitrit (0,015-06 mg/L) | kos | 10 |  | 0
44 | LCK342 Kivetni test za nitrit (0,6-6,0 mg/L) | kos | 10 |  | 0
45 | LCK349 Kivetni test za PO4-P (0,05-1,5 mg/L) | kos | 20 |  | 0
46 | LCK348 Kivetni test za PO4-P (0,5-5 mg/L) | kos | 30 |  | 0
47 | LCK353 Kivetni test za sulfat (150-900 mg/L) | kos | 10 |  | 0
48 | LCK153 Kivetni test za sulfat (40-150 mg/L) | kos | 10 |  | 0
49 | LCK653 Kivetni testi za sulfid (0,1-2,0 mg/L) | kos | 20 |  | 0
50 | Dobava in montaža merilnika motnosti | kos | 1 |  | 0
|  | Skupna ponudbena cena EUR brez DDV |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA
1. Storitve: | Skupna ponudbena cena v EUR brez DDV za storitve servisiranja in vzdrževanja merilne opreme Hach |  |  | 0
2. Blago: | Skupna ponudbena cena v EUR brez DDV za dobavo nadomestnih delov, kivetnih testov in merilnika motnosti |  |  | 0
| SKUPAJ V EUR BREZ DDV |  |  | 0
_______________________ |  |  |  | ____________________________________
Kraj, datum |  | Žig |  | (Naziv in podpis ponudnika)